## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآیند: | مراحل دریافت و پیگیری شکایت واحدهای تولیدی از نتایج آزمون صادره از آزمایشگاه کنترل غذا و دارو |  |  | کد استاندارد فرایند
کد فرآیند | FDA-LAB-06 |  |  | تاریخ بازنگری
خدمت تولید شده | G2B خدمت دولت به کسب و کارها و G2G خدمت دولت به دولت و G2C خدمت دولت به آحاد مردم | شناسه خدمت
صاحب فرآیند | مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو | معاونت | غذا و دارو | اداره/مرکز | آزمایشگاه کنترل غذا و دارو
ناظر فرآیند | معاون غذا و دارو
ذینفعان فرآیند | مسئولین فنی آزمایشگاه واحدهای تولیدی مدیران عامل واحدهای تولیدی- آزمایشگاه‌های همکار و مجاز- آزمایشگاه کنترل غذا و دارو - اداره نظارت
نوع فرآیند | اصلی
هدف فرایند و اهداف استراتژیک مرتبط با فرآیند | ارتقاء کیفیت محصولات واحدهای تولیدی و اطمینان از سلامت محصولات
ارتقاء سطح پاسخگویی به مردم
توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمت
فرآیند بالادستی | فرآیند دریافت و توزیع نمونه، فرآیند ارزیابی فنی آزمایشگاهی نمونه‌ها
فرآیندهای پایین دستی | آموزش مسئولین فنی واحدهای تولیدی، ارزیابی و رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های واحدهای تولیدی
دامنه کاربرد | آزمایشگاه کنترل غذا و داروی معاونت غذ ا و داروی استان آذربایجان غربی
مقررات مرتبط با فرآیند | سطح بالا :GLP، استانداردهای ملی ایران، استاندارد ISOIEC 17025، استانداردهای بین‌المللی
سطح پایین و جریان فرایند: دستورالعمل‌های کاری (SOP)
سیستم ها و منابع اطلاعاتی فرآیند | نرم افزار آزمایشگاهی کشوری (Lims)- نرم‌افزارهای مرتبط با دستگاه‌های مورد استفاده در آزمایشگاه، نرم افزارهای آماری، سایت اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع غذا و دارو-سایت‌های اداره استاندارد - سایت اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو
ورودی‌های فرآیند/ تأمین کننده | اطلاعات/نامه/دستورات | خروجی‌های فرآیند/ مشتریان |  | مطابق با ورودی‌ها
| ورودی: درخواست مشتری و درخواست اداره نظارت |  |  | خروجی: صورتجلسه گزارش تکرار آزمون
| تأمین کننده: کارشناسان آزمایشگاه کنترل غذا و دارو |  |  | مشتریان: درخواست کنندگان شکایت
شرح فرآیند و فعالیت‌های اصلی آن
1-درخواست شکایت 2-هماهنگی مسئول فنی واحد تولیدی با کارشناس مربوطه 3-تکمیل فرم شکایت مشتری 4-تأیید و ارسال فرم شکایت 5-دریافت نمونه اداره نظارت نمونه شاهد پلمپ شده جهت تکرار آزمون6-تكميل فرم نتیجه شكايت
نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند
مرحله فرآیند/ زیرفرآیند | موضوع کنترل و نظارت
تحویل یک نسخه از فرم امضاء شده به مسئول فنی واحد تولیدی در صورت واریز هزینه و عدم تحویل نسخه مذکور در صورت عدم واریز هزینه انجام آزمون، یک نسخه به اداره نظارت و بایگانی نسخه سوم در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو | در صورت واریز هزینه انجام آزمون: تحویل یک نسخه از فرم امضاء شده به مسئول فنی واحد تولیدی در صورت عدم واریز هزینه انجام آزمون: عدم تحویل نسخه مذکور در صورت عدم واریز هزینه انجام آزمون
شاخص پایش و اندازه‌گیری | معیار پذیرش | مسئول پایش و اندازه‌گیری |  |  | دوره‌های پایش و اندازه‌گیری
نمودار فرآیند (بر اساس BPMN )
نمونه تدوین فرایندها طبق استاندارد BPMN